

	План энергосбережения ООО «Голицынская управляющая компания»	на 2014-2017 г.г. 


	№
	Наименование мероприятия
	Конструктивный элемент дома
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Характер эксплуатации после реализации мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Реализация мероприятий управляющей организацией 
	Цель мероприятий

	Мероприятия, предусмотренные в утвержденном Государственным комитетом РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике перечне обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (Приказ от 04.08.2010 г. № 68)

	1
	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления
	Система отопления
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодическая регулировка, ремонт
	балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны 
	балансировка выполняется ежегодно
	1) Рациональное использование тепловой энергии;               
	2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления      

	2
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	Система отопления
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	промывочные машины и реагенты 
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	1) Рациональное использование тепловой энергии;     
	2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления      

	3
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов 
	Система отопления
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осморемонт
	современные теплоизоляционные материалы     
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	

	4
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов 
	Система ГВС
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	современные теплоизоляционные материалы     
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	Рациональное использование тепловой энергии
	

	5
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы      
	Система ЭС
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, протирка
	люминесцентные лампы, светодиодные лампы             
	выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
	1) Экономия электроэнергии;        
	

	6
	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей         
	Дверн. и окон. конструкции
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.             
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;             
	

	7
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений      
	Дверн. и окон. конструкции
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией    
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы;                
	

	8
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений      
	Дверн. и окон. конструкции
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки          
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков;              
	

	9
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 
	Дверн. и окон. конструкции
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	прокладки и др.    
	выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;     
	







	Дополнительные мероприятия по энергосбережению, выполняемые в многоквартирных домах с учетом утвержденной Минрегионом России примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (Приказ от 02.09.2010 г. № 394)

	10
	Установка запорных вентилей на радиаторах
	Система отопления 
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодическая регулировка, ремонт
	 шаровые запорные радиаторные вентили
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов);            
	2) Экономия тепловой энергии в системе отопления;             
	3) Упрочение эксплуатации радиаторов

	11
	Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС
	Система ГВС 
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт
	циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
	выполняется обслуживание и ремонт
	1) Рациональное использование тепловой энергии и воды;        
	2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС          

	12
	Модернизация системы с установкой и настройкой автоматического управления параметрами воды в системе ГВС
	Система ГВС 
	Специализированная организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт
	оборудование для автоматического регулирования расхода,  температуры и давления в системе ГВС
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;                   
	2) Рациональное использование и Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 

	13
	Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС
	Система ГВС 
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр, ремонт
	современные пластиковые трубопроводы, арматура
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;         
	2) Снижение числа аварий и утечек воды;                  
	3) Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС    3) Снижение потерь тепловой энергии       

	14
	Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС
	СистемаХВС
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр, ремонт
	современные пластиковые трубопроводы, арматура
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;         
	2) Снижение числа аварий и утечек воды;                  
	3) Рациональное использование и Экономия потребления воды в системе ХВС

	15
	Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования
	Система электроснабжения
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр, настройка, ремонт
	датчики освещенности, датчики движения
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	1) Автоматическое регулирование освещенности;          
	2) Экономия электроэнергии         

	16
	Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) 
	Система электроснабжения
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр,  ремонт
	автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) 
	выполняется установка, обслуживание и ремонт
	Экономия электроэнергии         
	

	17
	Утепление кровли
	Строительные ограждения
	Управляющая  организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр,  ремонт
	технологии утепления  плоских крыш
	выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне- зимний период по решению общего собрания
	1) Уменьшение протечек  и промерзания чердачных конструкций;           
	2) Рациональное использование тепловой энергии;               
	3) Увеличение срока службы чердачных конструкций           

	18
	Заделка межпанельных и компенсационных швов
	Строительные ограждения
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр,  ремонт
	герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.
	выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне- зимний период по решению общего собрания
	1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;               
	2) Рациональное использование тепловой энергии;               
	3) Увеличение срока службы стеновых конструкций            

	19
	Утепление наружных стен
	Строительные ограждения
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	периодический осмотр,  ремонт
	реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др.
	выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне-зимний период по решению общего собрания
	1) Уменьшение промерзания стен;      
	2) Рациональное использование тепловой энергии;                              3) Снижение потерь тепловой энергии     
	4) Увеличение срока службы стеновых конструкций            

	20
	Замена оконных блоков
	Дверн. и окон. конструкции
	Управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	Современные пластиковые стеклопакеты      
	выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;    
	2) Рациональное использование тепловой энергии;                              3) Снижение потерь тепловой энергии 
	3) Увеличение срока службы окон 

	21
	Утепление потолка подвала
	Стеновые конструкции
	Управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.   
	выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
	1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала;  
	2) Рациональное использование тепловой энергии;                              3) Снижение потерь тепловой энергии    
	3) Увеличение срока службы строительных конструкций

	22
	Утепление пола чердака
	Стеновые конструкции
	Управляющая организация 
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.   
	выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
	1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака;  
	2) Рациональное использование тепловой энергии;                              3) Снижение потерь тепловой энергии     
	3) Увеличение срока службы строительных конструкций            

	23
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Генеральный директор_______________________________И.Г.Котов
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